|  |
| --- |
| **Р Ф**  **КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ**  **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН « БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»**  **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**  **« СЕЛО САБУРОВЩИНО»**    **СЕЛЬСКАЯ ДУМА**  **РЕШЕНИЕ**  **От 21 мая 2021 года № 41** |

**Об утверждении муниципальной программы «Комплексное**

**развитие систем коммунальной инфраструктуры**

**сельского поселения « Село Сабуровщино»**

**на 2021-2030 годы».**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» , руководствуясь Уставом муниципального образования СП « Село Сабуровщино» , Сельская Дума МО СП « Село Сабуровщино

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Село Сабуровщино» на 2021-2030 годы» согласно приложению к настоящему решению.
2. Решение Сельской Думы от 30.01.2014г № 152 Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории МО СП « Село Сабуровщино» на 2014-2024 годы»
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете « Бабынинский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте СП « Село Сабуровщино» в сети Интернет.

**Глава МО сельское поселение**

**«Село Сабуровщино» С.Н. Евтеева**

Приложение

К решению Сельской Думы

МО СП « Село Сабуровщино»

От 21.05.2021г № 41

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ « СЕЛО САБУРОВЩИНО» НА 2021-2030 ГОДЫ»

Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения « Село Сабуровщино» на 2021-2030годы |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования сельское поселение « Село Сабуровщино» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения « Село Сабуровщино» Бабынинского района Калужской области |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения « Село Сабуровщино» Бабынинского района Калужской области |
| Основные цели, задачи Программы | Формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры в сельском поселении « Село Сабуровщино». Для достижения цели предполагается решение следующих задач:  - анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры;  - увеличение доступности предоставления коммунальных услуг;  - рост спроса на предоставление коммунальных услуг;  - повышение показателя качества предоставляемых услуг  - повышение надёжности систем коммунальной инфраструктуры;  - стабилизация показателей потребления коммунальных услуг;  - улучшение экологического состояния.  -Модернизация и оптимизация систем коммунальной инфраструктуры (газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение);  -Увеличение потребителей предоставляемых коммунальных услуг;  -Повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры;  -Внедрение энергосберегающих технологий;  Снижение потерь коммунальных ресурсов |
| Сроки реализации Программы | Срок реализации Программы:2021-2030годы. |
| Объем и источники реализации  Программы | Источниками финансирования являются средства областного и местного бюджетов, а так же внебюджетные средства (средства предприятий коммунального комплекса). |
| Исполнители программы | Предприятия и организации коммунального хозяйства всех форм собственности, осуществляющие деятельность по предоставлению коммунальных услуг на территории сельского поселения « Село Сабуровщино» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры;  -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;  -улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения « Село Сабуровщино»  -рациональное использование природных ресурсов;  -повышение эффективности и качества коммунальных услуг;  -Повышение уровня газификации населённых пунктов  сельского поселения « Село Сабуровщино» |

**1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами**

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения  сельского поселения « Село Сабуровщино». Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

* демографическое развитие;
* перспективное строительство;
* перспективный спрос коммунальных ресурсов;
* состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение « Село Сабуровщино» на 2021-2030 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»,   Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

**2. Демографическое развитие муниципального образования**

Сельское поселение « Село Сабуровщино» входит в состав территории муниципального района « Бабынинский район».

Площадь сельского поселения составляет 136,9 кв.км.

Существующая численность населения сельского поселения « Село Сабуровщино» по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 1367 человек.

В состав сельского поселения « Село Сабуровщино» входят восемнадцать населенных пунктов: село Сабуровщино, являющийся административным центром, пос. Газопровод, с. Сергиево, д. Колентеево, с. Стрельня, д. Вишенки, д. Безвель, д. Васцы, д. Надеино, д. Козино, д. Ильино, д. Настино, д. Колтенки, д. Акулово, д. Егорьево, д. Шугурово, д. Покров, д. Каторгино.

Сельское поселение граничит:

- с сельским поселением» Село Утешево»;

- с сельским поселением « Село Муромцево»;

- с сельским поселением « Село Бабынино;

- с сельским поселением « Поселок Бабынино»

**2.1 Жилфонд**

В поселке Газопровод жилой фонд представлен шестью 2-х этажными жилыми домами, включающими в себя 86 квартир, 85 многоквартирными домами и 15 индивидуальными жилыми домами , полностью оборудованных водоснабжением, электроснабжением, и канализацией.

В с. Сабуровщино жилой фонд представлен одним 2-х этажным жилым домом, включающим в себя 16 квартир 39 многоквартирными домами, полностью оборудованных водоснабжением, электроснабжением, и 86 индивидуальными жилыми домами.

Жилая застройка в остальных населенных пунктах представляет застройку низкой плотности, и в основном представлена индивидуальными жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками.

**2.2. Общественно-деловая зона**

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественные центры сельского поселения « Село Сабуровщино» сформированы в поселке Газопровод и в селе Сабуровщино.

В остальных населенных пунктах сельского поселения « Село Сабуровщино» сформированных общественных центров нет.

Учреждения культурно - досугового типа представлены в первую очередь сельскими домами культуры, которые расположены в п. Газопровод ( МКУК « Стрельнинский СДК ) и в с. Сабуровщино ( Сабуровщинский ДК)

В поселке Газопровод и в селе Сабуровщино находятся фельдшерско - акушерские пункты (ФАП).

**Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения,**

**по состоянию на 01.01.2021 г.**

Учебные заведения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МКОУ « СОШ п. Газопровод» | Ленина | 11б | 2-х этажное здание | Амелина П.Н. |

Учреждения здравоохранения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Улица | №  дома | Этажн. | Руководитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Поликлиники | - | - | - | - |
| 1 | ФАП п. Газопровод | Ленина | 11а | помещение в 1-х этажном здании, | Трофимчук Н.И. |
| 2 | ФАП с. Сабуровщино |  | 59 | помещение в 1-о этажном здании, | Павловская Н.Г. |

Учреждения культуры и искусства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Клубы |  |  |  | - |
| 1 | МКУК « Стрельнинский СДК»  п. Газопровод | Парковая | 1а | 2-х этажное здание | Алешина А.Г. |
| 2 | Сабуровщинский ДК  с. Сабуровщино |  | 56 | 1-о этажное здание | Рыбак Н.М. |
|  | Библиотеки |  |  |  |  |
| 3 | Стрельнинская сельская библиотека  п. Газопровод | Парковая | 1а | помещения в 2-х этажном здании, здание Стрельнинского СДК | Ратник Е.И. |
| 4 | Сабуровщинская сельская библиотека  с. Сабуровщино |  | 57 | помещения в 1-о этажном здании,  здание администрации | Чечина О.А. |

Предприятия торговли

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Улица | № дома | Руководитель, предприниматель |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | ИП «Володиков»  п.Газопровод | Кооперативная | 2 | Володиков О.В. |
| 2 | Магазин РАЙПО  П. Газопровод, | Кооперативная | 5 | Ягудаев И.Ш. |
| 3 | ИП «Осипова»  с. Сабуровщино |  | 32 | Осипова Е.Д. |
| 4 | Магазин РАЙПО  с. Сабуровщино» |  | 58 | Ягудаев И.Ш. |

Организации и учреждения связи

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель отделения |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | ОПС п.Газопровод- филиал ФГУП "Почта России" | Кооперативная | 4 | помещение в 1-о этажном здании, многоквартирного дома | Хмелева Т.М. |
| 2 | ОПС с.Сабуровщино - филиал ФГУП "Почта России" |  | 24 | помещение в 1-о этажном здании | Давыдова Г.А. |

**3.Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.**

**3.1. Система теплоснабжения.**

Теплоснабжающей организацией в п. Газопровод является ООО « Тепловодоканал», которая обслуживает две организации: МКУК « Стрельнинский СДК» и МКОУ «СОШ п. Газопровод»  
- газовая котельная общей мощностью 0.330 Гкал/час;  
- тепловые сети общей протяженностью 605 м (в двухтрубном исполнении).  
Котельная и трубопроводы находятся в хорошем состоянии.   
Подключение к существующей системе теплоснабжения создаваемых земельных участков для жилищного строительства не предусматривается.

**3.2.Система водоснабжения.**

Централизованная система водоснабжения на территории поселения присутствует в двух населенных пунктах: п. Газопровод и с. Сабуровщино.

Водоснабжение в с. Сабуровщино осуществляется от двух артезианских скважин и одной водонапорной башни.

Водоснабжение п. Газопровод осуществляется от одной артезианской скважины и водонапорной башни.

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

По данным управления Росптребнадзора по Калужской области, гидротехническим данным и данным производственного лабораторного контроля на водозаборе с. Сабуровщино наблюдается превышение ПДК по мутности 11,2., превышения железа. В п. Газопровод качество питьевой воды соответствует санитарным правилам.

**Мероприятия по развитию системы водоснабжения.**

Обеспечение качественного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения сельского поселения «Село Сабуровщино» является приоритетной задачей по причине прямой зависимости от него здоровья и продолжительности жизни населения.

Водоснабжение поселения намечается осуществлять с учётом 100% обеспеченности жителей поселения качественной питьевой водой в расчетный срок.

Приоритетными направлениями в части модернизации системы водоснабжения сельского поселения « Село Сабуровщино» должны стать:

- реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;

- создание оптимального режима подачи и распределения воды с учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды.

Для снижения потерь воды, связанных с её нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода, в первую очередь – в жилой застройке.

**3.3.Система водоотведения.**

Централизованная система канализации присутствует в п. Газопровод.

Система канализации – самотечная. Сточные воды от канализационных производственных зданий и сооружений, а также объектов жилого и коммунально-бытового назначения отводятся на очистные сооружения биологической очистки проектной мощностью 400 м3/сутки. Далее сброс осуществляется на поля фильтрации, после которых сброса сточных вод в водный объект нет.

Необходимо провести реконструкцию существующих очистных сооружений для обеспечения нормативной очистки коммунально-бытовых сточных вод.

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа. Частные домовладения оборудованы выгребными ямами для ЖБО. Вывоз их организованно производится по мере заполнения, но не реже двух раз в год.  
На площадках нового малоэтажного строительства рекомендуется применять локальные очистные сооружения – септики.

**3.4.Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов.**

На территории сельского поселения « Село Сабуровщино» предоставление физическим и юридическим лицам услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов осуществляется Государственным предприятием Калужской области « Калужский региональный экологический оператор» ( ГП «КРЭО»).

**Мероприятия по развитию сбора и вывоза твердых коммунальных отходов**

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения сельского поселения « Село Сабуровщино, предполагается организовать систему раздельного сбора мусора в несколько контейнеров по следующим видам отходов:

- ртутьсодержащие отходы;

- бытовая техника (радиотехника, холодильники, стиральные машины и пр.);

- бумага, картон, тряпье, одежда, обувь;

- стекло;

-отходы пластмасс;

-пищевые отходы;

-строительные отходы (отходы ремонтных работ в доме, офисе, квартире).

**3.5.Система газоснабжения.**

В сельском поселении « Село Сабуровщино» имеется система централизованного газоснабжения. На сегодняшний день к централизованной системе газоснабжения подключены следующие населенные пункты поселения: п. Газопровод, с. Сабуровщино, с. Сергиево, д. Покров, д. Егорьево, д. Акулово, д. Ильино, д. Козино. Газификация в настоящее время развивается, в основном, на базе природного газа.

По территории сельского поселения « Село Сабуровщино» проходит отвод магистрального газопровода Дашава-Киев\_Брянс-Москва. Отвод магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1991 году. Его протяженность- 0,6 км.: диаметр – 108 мм, толщина стенки – 4 мм, сталь; проектное давление – 55,0 кгс.см.кв.; проектная производительность – 26,3 млн.м.куб/год.

Распределение газа осуществляется ГРС Газопровод ( с. Сабуровщино, п. Газопровод) Распределение газа по давлению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме газопроводами высокого давления до 0,3 МПа,газопроводами среднего давления и газопроводами низкого давления до 0,005 МПа. Связь между ступенями предусматривается только через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГРПШ).

Направления использования газа:

- технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

- отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

-хозяйственно-бытовые нужды населения( приготовление пищи и горячей воды).

**Мероприятия по развитию системы газоснабжения.**

Основной приоритет для обеспечения стабильной работы системы газоснабжения необходимо направить на поэтапное выполнение следующих мероприятий:

- проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) подземных газопроводов высокого и низкого давления;

- осуществление технического диагностирования ГРП, ГРПШ, ГРПБ;

- закольцовка существующих газопроводов с целью увеличения надежности газоснабжения.

- обеспечение перспективной застройки централизованным газоснабжением, замена ветхих участков газораспределительной сети,

**3.6.Система электроснабжения.**

Источниками электроснабжения населенных пунктов сельского поселения « Село Сабуровщино» являются электроподстанции 110/35 кВ «Алулово». Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО « Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Потребителями электроэнергии на территории поселения являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей.

Техническое состояние сетей энергоснабжения- удовлетворительное.

**Мероприятия по развитию системы электроснабжения.**

Основная цель мероприятия – создание комфортных условий проживания граждан, обеспечение деятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей поселения путем реконструкции и строительства электрических сетей и организации уличного освещения.

Проблемной зоной существующей системы электроснабжения сельского поселения «Село Сабуровщино» является инженерное оборудование, физически и морально устаревшее, что вызвало необходимость преобразований в энергетике. Наряду с организационными мероприятиями по реформированию энергетического комплекса поселения приоритетным направлением является обновление энергетического хозяйства.

Главным в развитии энергетического хозяйства сельского поселения «Село Сабуровщино должны стать меры, направленные на повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создание на этой основе условий для устойчивого обеспечения населения и экономики энергоносителями, обеспечение электроэнергией новых потребителей за счет расширения существующих сетевых мощностей (с учетом реализации приоритетных национальных проектов и целевых программ) и обеспечение надежности функционирования электросети, перевода экономики на энергосберегающий, энергоэффективный путь развития, уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду и сдерживание роста платежей бюджета и населения за энергоресурсы.

**4.** . **Срок реализации Программы:**

Программа реализуется в течение 2021-2030 годов.

**5. Характеристика основных мероприятий Программы**

Главной целью основных мероприятий Программы, обеспечение населения сельского поселения «Село Сабуровщино питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Для этого необходимо строительство дополнительных водозаборных сооружений с использованием современных методов очистки воды.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения поселения путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

-обеспечивать рациональное использование природных ресурсов;

-улучшить экологическое состояние территории сельского поселения.

Общая потребность в средствах на восстановление и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры до 2030 года составляет - 0 тыс. руб.

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории поселения возможно путем объединения усилий ОКК и сельского поселения «Село Сабуровщино. Поэтому, одной из основных задач Программы является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реализация Программы позволит:

- использовать доступные средства внебюджетных источников для капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры;

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с ожидаемыми непосредственными результатами представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

**6. Информация по ресурсному обеспечению программы**

Развитие нормативной правовой и методической базы развития коммунальной инфраструктуры в сельском поселении«Село Сабуровщино обусловлено объемом полномочий, который предоставлен субъектам Российской Федерации согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ.Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической базы в поселении являются:

- совершенствование полномочий органов местного самоуправления в сфере коммунального хозяйства ;

- разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий по коммунальной инфраструктуре;

Руководителем Программы является Администрация сельского поселения «Село Сабуровщино, которая несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения « Село Сабуровщино»

на 2021-2030 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

« Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения « СЕЛО САБУРОВЩИНО»

на 2021-2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Цели реализации мероприятий** | **Источники финансирования** | **Объемы финансирования, тыс.руб.** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Всего, в т. ч.** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | | **2028** | **2029** | | **2030** | |  |
| **1** | **Система газоснабжения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| **1.1.** | Подключение абонентов к сети газоснабжения до 100% |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
|  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
|  | |  |  | |
| **2** | **Сфера  сбора и вывоза твердых коммунальных отходов** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| 2.1. | Оборудование площадок для сбора твердых коммунальных отходов и   мусора (твердое покрытие, ограждение) | Создание участка складирования ТКО в соответствии соблюдением правил и норм | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2.3. | Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов и мусора | Создание участка складирования ТКО в соответствии соблюдением правил и норм Предотвращение загрязнения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 100,00 |
| **3** | **Энергоснабжение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| 3.1. | Организация уличного  освещения:  Модернизация систем освещения администрации СП « Село Сабуровщино» (использование энергосберегающих ламп)  Установка современных приборов учета электрической энергии, поверка, замена вышедших из строя приборов | Повышение надежности работы системы электроснабжения, снижение потерь эл. энергии, | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| местный бюджет | 16500 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | | | 2000 | | 2100 |
|  | ИТОГО: |  |  | 16500 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | | | 2000 | | 2100 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
|  | местный бюджет |  |  | 16500 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | | | 2000 | | 2100 |

**МЕТОДИКА**

**оценки эффективности реализации муниципальной**

**программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Село Сабуровщино» на 2021-2030 годы.»**

1.Оценка эффективности реализации программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения « Село Сабуровщино» на 2021-2030 годы» (далее – Программа) осуществляется заказчиком Программы – Администрацией сельского поселения « Село Сабуровщино» по годам в течение всего срока реализации Программы.

2.В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых

индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

ЦИФi

КЦИi = --------------------------- , где:

ЦИПi

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора

Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия

Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

БЗФi

КБЗi = --------------------------- , где:

БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на

реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРПi БРФi

ЭПi = -------------------------- ; ЭФi = --------------------------- , где:

ЦИПi ЦИФi

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств

по i-му мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств

на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора

по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.